## Slide 1: ICT.114 Tunnel Automation
Robin De Taeye
24/09/2026

## Slide 2: Missie van ICT.114Tunnel Automation​

## Slide 3: Als onderdeel van Infrabel zorgt ICT.114 voor de automatisering en monitoring van kritische tunnelinstallaties. Domeinen:
SCADA
Ventilatie
Verlichting
Branddetectie
CCTV
Noodcommunicatie
Energievoorziening
Cybersecurity

## Slide 4: Tunnels beheerd door ICT.114

## Slide 5
Antwerpen
  ABT
  ANZ
  KST
Brussel
  BNA
  BNS
  BOT
  CSJ
Wallonië
  SMA
Tunnels beheerd door ICT.114

## Slide 6
Overzicht van de Tunnels per Regio
Regio Antwerpen
Antigoontunnel (Haven van Antwerpen): Een cruciale goederenspoortunnel onder de Schelde die de linker- en rechteroever van de Antwerpse haven met elkaar verbindt.
Antwerpen Noord-Zuid (Antwerpen-Centraal): De ondergrondse spoorverbinding die Antwerpen-Centraal transformeerde van een kopstation naar een doorloopstation, essentieel voor internationaal treinverkeer (zoals de Eurostar).
Kennedy Spoortunnel: Gelegen vlak naast de bekende Kennedy-autotunnel, zorgt deze koker voor het reguliere en internationale treinverkeer onder de Schelde aan de zuidkant van Antwerpen.

## Slide 7
Overzicht van de Tunnels per Regio
Regio Brussel
Diabolo (Brussels Airport Zaventem): De ondergrondse Noord-Zuidontsluiting die Luchthaven Brussel rechtstreeks verbindt met de grote nationale spoorlijnen richting het noorden en oosten.
Brussel Noord-Zuid (Brussel Centrum): De drukste spoorverbinding van België die dwars door het centrum van Brussel loopt en de stations Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Zuid ondergronds met elkaar verbindt.
Watermaal-Bosvoorde: Een koker die de spoorlijnen door de residentiële zones van Watermaal-Bosvoorde leidt, belangrijk voor de verbinding richting Namen en Luxemburg.

## Slide 8
Overzicht van de Tunnels per Regio
Regio Brussel
Schuman-Josaphat (Europese wijk Brussel): De Schuman-Josafattunnel die spoorlijn 161 (Brussel-Namen) rechtstreeks verbindt met spoorlijn 26 (Vilvoorde-Halle), waardoor de Europese wijk een rechtstreekse verbinding kreeg met de luchthaven
Regio Luik
Tunnel van Soumagne: Met een lengte van bijna 6,5 kilometer is de Tunnel van Soumagne de langste spoortunnel op het Belgische vasteland, gebouwd speciaal voor de hogesnelheidslijn HSL 3 richting de Duitse grens.

## Slide 9: Tunnels Technieken

## Slide 10
Overzicht Technieken ICT

## Slide 11: ASMS & SHEV

## Slide 12
Besturing toestandsdiagrama
Exploitatie
Incident
Geen Exploitatie =
Alle situaties waar de MEV
niet voldaan zijn
Normaal
Degraded
Onderhoud
Pre-incident
Scenario
Evacuatie
Redding
Business Continuity

## Slide 13
ASMS beheert detectie, Scenario’s en automatismen
SHEV beheert ventilatiesysteem
Koppeling met EBP
Communicatie met bovenliggende SCADA via OPC UA
     Via beveiligde IP netwerkverbinding
Automatisatie: Besturing (ASMS en SHEV)

## Slide 14
Detectie van brand-, trein- en tunnelincidenten
Automatische aansturing volgens scenariologica
Manuele sturing door operatoren
Monitoring van alle gekoppelde technieken
Berekening treinpositie en incidentlocatie
Integratie met externe systemen
ASMS

## Slide 15
Uitvoering van ventilatiescenario's
Terugmelding van ventilatiestatussen
Manuele en automatische aansturing
Regeling op basis van gasmetingen
Bijsturing via luchtsnelheidsmetingen
Beheer van OPI-installaties
SHEV

## Slide 16: Scenario matrix

## Slide 17
Definieert alle scenario's en triggers
Bepaalt welke installaties worden aangestuurd
Stelt gewenste statussen per fase vast
Beschrijft interacties tussen deelsystemen
Vormt de basis van de automatiseringslogica
Scenario Matrix – ASMS architectuur

## Slide 18
Definieert ventilatieconfiguraties
Bepaalt luchtstromingsrichtingen
Koppelt ventilatie aan incidentscenario's
Stuurt ventilatoren en OPI's aan
Optimaliseert rookbeheersing en evacuatie
Scenario Matrix – Shev architectuur

## Slide 19
Type scenario’s
Brand scenario’s
Brand met stillstand trein
Brand zonder trein
Brand bij 3de partijen
Brand in gebouwen
Trein stilstand scenario’s
Koude scenario’s
Intrusie scenario’s
Externe scenario’s (3de partij)
Paniekdrukknoppen

## Slide 20: SCADA

## Slide 21
Centrale bediening van alle tunnels
Realtime monitoring van installaties en alarmen
Ondersteuning van scenario- en incidentbeheer
Historiek, analyse en rapportering
Beheer van configuraties en instellingen
Veilige bediening volgens gebruikersrechte
SCADA / HMI

## Slide 22
Wie kan visualisatie raadplegen:
    Control rooms CSS (SCADA)
    Seinzaal (Scenario Assistant)
    Brandweer (SCADA via brandweerpanelen)
    Tunnelmanager (SCADA/SMS alerter/Scenario Assistant)
    Techniekers/Onderhoud/ICT (SCADA/SMS alerter/Scenario Assistant)
    Lokale bediening (HMI)
    Infrabel Operations Center (database views)
SCADA visualisatie

## Slide 23: State machine en werking van het scenario

## Slide 24
Overview van de fasen van de scenario’s

## Slide 25
Overview van de state machine

## Slide 26
Bedankt